شركت گازاستان آذربایجان شرقی

پژوهش و فناوری

تعریف موضوع فرصت مطالعاتی

عنوان:

بررسي علل خرابي بعضي از اتصالات و قطعات مورد استفاده در سیستم گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

اهداف و دلايل نياز به عملياتي شدن پروژه(چه عواملی باعث تعریف موضوع شده و هدف از تحقیق چیست؟) :

با توجه به اهمیت استمرار گازرسانی به نقاط مصرف، به حداقل رساندن تعمیر و تعویض قطعات برای جلوگیری از قطع  جریان گاز و نیز کاهش هزینه ها، برای شرکت گاز بسیار مهم بوده و حائز اهمیت بالایی می باشد. لذا هدف از این تعریف این موضوع،  بررسي علمی، آزمایشگاهی و میدانی علل خرابي بعضي از اتصالات و قطعات مورد استفاده در سیستم گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به شرح زیر و ارائه راهکارهای مناسب از نظر فنی و اقتصادی و عملیاتی برای بهینه سازی وضعیت موجود می باشد:

1- خرابی شیرهای مورد استفاده در شبکه گازرسانی (شیرهای فولادی و پلی اتیلنی) که در برخی موارد در زمان اندکی از شروع بهره برداری دچار مشکلات خرابی شده و  هزینه های قابل توجهی، برای شرکت بوجود می آورند.

2- اتصالات پلی اتیلن به خصوص تی اف های 25mm به 4/3 اینچ (که برای اتصال علمک فولادی به شبکه پلی اتیلنی مورد استفاده قرار می گیرد)، بعد از بهره برداری از محل پرس قسمت پلی اتیلنی به فولادی دچار نشتی گاز گردیده و احتمال بوجود آوردن حوادث جانی و خسارات قابل توجه مالی را دارد.  (شکل یک)

شکل یک- محل نشتی در TF ها

شرح خدمات مورد نیاز :

1- بررسی و شناخت دقیق وضعیت موجود و نیازمندیهای شرکت گاز

2- بررسی استانداردها و مشخصات فنی مربوط به قطعات و اتصالات مورد نظر

3- بررسی میدانی مشکلات و خرابیهای قطعات و اتصالات مورد نظر در سطح استان آذربایجان شرقی

4- انجام مطالعات علمی و آزمایشگاهی و انجام تستهای لازم برای  بررسی علل ایجاد خرابیها و معضلات

5- بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع معضلات و بهینه سازی و ارتقای وضع موجود

6- بررسی فنی، اقتصادی و اجرایی راهکارها و انتخاب بهترین آنها

7- اجرای پایلوت راهکارهای بر روی حداقل 5 نمونه از هریک از موارد اعلام شده

8- بررسی و ارزیابی میدانی نتایج

9- تدوین دستورالعمل/بازنگری استاندارد مربوطه

10- جمع بندی و ارائه گزارش نهایی

# Footnotes

Transition Fitting